# Комплекс ПО для ПЛК на базе Open PLC.
Версия 1.0.
Техническое задание.

### О версиях документа
Отслеживание всех изменений данного документа (как внесённых сотрудниками Kauri, так и третьими лицами) ведётся при помощи СКВ Git. Для более полного использования возможностей СКВ рекомендуется использовать формат сохранения .fodt. Кроме того, часть предложенных возможностей по разным причинам не войдёт в ближайшую версию продукта. Они могут быть исключены совсем, или перенесены в дорожную карту.
## Назначение продукта
Продукт должен обеспечивать среды для разработки программ на языках МЭК 61131-3 ( возможно не все они будут поддержаны в ближайшей версии) и их исполнения на создаваемых в рамках проекта ПЛК.
## Состав продукта
Функционально продукт состоит из следующих компонентов(Здесь картинка):
1. Среда разработки. Графическая оболочка, включающая редактор языков
   МЭК 61131-3, управления сборкой и жизненным циклом проекта. Для работы требует значительных ресурсов и операционной системы с графическим оконным интерфейсом. Её реализация определяет все в принципе доступные функциональные блоки.
2. Модули поддержки конкретных сочетаний контроллеров и средств исполнения(BSP). Загружается в среду разработки и является её частью. Состоит из специфических средств компиляции, сборки, отладки и библиотек как для целевого контроллера, так и для эмуляции. Определяет, какие из доступных в среде выполнения функциональных блоков доступны для данного сочетания. В ближайшей версии планируется разработка одного BSP.
3. Среда исполнения. Специальное заранее программируемое ПО целевого контроллера, обеспечивающее загрузку собранной программы, её запуск, доступ к периферии и другим возможностям. В ближайшей версии планируется разработка одной такой среды.
4. Средство контроля. Используется для управления парком контроллеров, возможно разных. Может сохранять для длительного хранения информацию о событиях и состояниях контроллеров и выполняемых программ. Может оповещать о заранее заданных событиях по SMS/E-Mail/Telegram/… Для работы требует значительных ресурсов. Возможно развёртывание в облаке с web/mobile app в качестве интерфейса.
## Требования к среде разработки
1. Выбор типа контроллера и способа взаимодействия с ним(TCP, Serial…)
2. В зависимости от выбранного контроллера предоставлять доступ к соответствующей конфигурации.
3. Создавать, сохранять и загружать проекты на поддерживаемых языках МЭК 61131-3.
4. Осуществлять трансляцию содержащихся в проектах программ в корректно исполняющийся код в формате требуемом для его выполнения в исполнительной среде ( с учётом ограничений купленной лицензии ).
5. Предоставлять эмуляцию исполнения программы без контроллера с возможностью отладки.
6. Осуществлять загрузку программы на контроллер, и отладку её в тех конфигурациях, где она поддерживается.
7. Доступ к информации о синтаксических, логических, аппаратных ошибках и событиях, необходимых для написания и отладки программ.
8. Индикацию оценки использования доступной памяти устройства программой
## Требования к встроенной среде исполнения
1. Загрузка кода с использованием доступных средств связи. Должны иметься средства загрузки без использования среды разработки. Осуществление контроля совместимости загружаемого кода с версией прошивки и контроллера с уведомлением пользователя.
2. Полное стирание(обнуление) прошивки.
3. Светоцветовая индикация состояний работа/загрузка/простой/авария.
4. Предоставление по доступным средствам связи информации о версии и аппаратной конфигурации.
5. Запуск, остановка, перезагрузка, установка параметров средствами внешнего управления.
6. Доступ к мониторинговой информации и состоянии исполнения с использованием доступных средств связи.
7. Возможность удалённой перепрошивки самой среды исполнения.
8. Оповещение об авариях и других отказах в работе. Ведение лога? (можно добавить возможность сохранения логов во flash памяти (лучше добавить для этого отдельный eeprom или предусмотреть разъём для sd карт) с modbus эндпоинтами для получения сообщений и реализовать отдельное окно в редакторе для получения логов устройства)
9. Отладка на тех контроллерах, где она доступна.
10. Загрузка нескольких программ и переключение между ними? (можно сделать, но опять же для этого нужна по-хорошему отдельная eeprom, но не уверен, где это может применяться с учётом того, кроме более быстрого тестирования)
## Требования к средству контроля
Хотя, в случае реализации протокола OPC-UA, в качестве средства контроля может использоваться почти любая современная система SCADA, а при реализации SNMP можно использовать системы подобные Zabbix, имеется необходимый минимум возможностей, которые должны быть реализованы в составе продукта. Вопрос о необходимости такого средства отдельно от среды разработки на данный момент открыт.
1. Статическая информация о каждом отслеживаемом контроллере и исполняющейся на нём программе.
2. Отображение логов, ошибок, предупреждений.
3. Состояние устройств ( работа/загрузка/простой/авария ).
4. Выполнение сценариев по управлению?
5. Отображение к доступным регистрам состояния контролируемых устройств.
Понятно, что крайне желательным было бы построение полноценной SCADA системы с возможностью настраиваемого пользователем графического представления состояния системы, сценариями оркестрации, оповещения и мобильным приложением. Также понятно, что самостоятельная разработка такой системы потребует очень серьёзных инвестиций. Тем не менее, стоит подумать какие ещё из функций таких систем по соотношению ценность/цена стоит хотя бы обсудить.
## Связь с внешними системами
(Здесь картинка)
## Функциональные блоки
Возможности по созданию и исполнению программ определяются как её размером так и доступными функциональными блоками(ФБ). В среде исполнения должны быть доступны следующие ФБ:
1. Поддержка встроенных в OpenPLC Editor функциональных блоков:
  1. Различные таймеры, триггеры, семафор, защёлки (latches) для совместного доступа к ресурсу
  2. Часы реального времени, блоки интегрирования, дифференцирования, гистерезиса, ПИД регулятор.
  3. Блоки для преобразования одних типов переменных в другие.
  4. Блоки сравнения значений переменных, типы которых позволяют это (операции: равенство, неравенство, строгое и не строгое сравнение больше или меньше).
  5. Блоки для вычисления операций над числами
    1. Унарные операции
      1. Взятие по модулю
      2. Извлечение корня
      3. Вычисление натурального логарифма, десятичного логарифма и экспоненты
      4. Вычисление тригонометрических функций (синус, косинус, тангенс, арксинус, арккосинус, арктангенс)
    2. Бинарные операции
      1. Сложение
      2. Вычитание
      3. Умножение
      4. Деление
      5. Возведение в степень
      6. Вычисление остатка от деления
  6. Блоки для вычисления операций над бинарными типами
    1. Унарные операции
      1. Сдвиги влево, вправо
      2. Повороты влево, вправо
    2. Бинарные операции
      1. Логическое или
      2. Логическое и
      3. Отрицание
      4. Исключающее или
  7. Блоки для работы с временными типами
    1. Сложение двух временных типов
    2. Вычитание двух временных типов
    3. Умножение временного типа на число
    4. Деление временного типа на число
  8. Блоки для работы со строками
    1. Вычисление длины
    2. Конкатенация строк
    3. Вставка подстроки
    4. Удаление подстроки
    5. Поиск подстроки
    6. Замена подстроки
2. Функциональные блоки для работы с периферией и протоколами
3. Блоки для работы с ШИМ контроллером с установкой частоты работы, скважности
  1. Блоки для работы с CAN интерфейсом
    1. Конфигурация интерфейса со сменой скорости передачи, управлением терминальными резисторами
    2. Передача кадра данных в базовом или расширенном формате
    3. Передача кадра удаленного запроса
  2. Блоки для работы с RS-485 интерфейсом
    1. Конфигурация интерфейса со сменой скорости передачи, управлением терминальными резисторами
    2. Отправка данных по интерфейсу
    3. Получение данных
  3. Блоки для работы с протоколами Modbus RTU и Modbus TCP в режиме master
    1. Подключение к удаленному устройству с настройкой порта ввода-вывода (RTU) или с конфигурацией параметров сервера (TCP)
    2. Отключение от устройства
    3. Поддержка основных функциональных кодов (чтение значений дискретных параметров, чтение данных регистров, записи нового значения дискретных данных или регистров)
  4. Блоки для работы с протоколом MQTT в режиме client
    1. Подключение к брокеру без использования криптографической защиты (подключение может осуществляться с использованием данных пользователя (логина и пароля) или без них)
    2. Подписка и отписка от заданного топика
    3. Получение последнего сообщения заданному топика, отправленного устройству
    4. Отправка сообщения в заданный топик
  5. Блоки для работы с протоколом SNMPv2c в режиме client (agent)
    1. Запуск клиента с конфигурацией прослушиваемого порта
    2. Отключение клиента
    3. Поддержка механизма ловушек (протокольные единицы: TRAP, INFORM)
    4. Добавление или удаление записей в MIB
    5. Поддержка других протокольных единиц (GET, GETNEXT, GETBULK, SET)
  6. Блоки для работы с протоколом OPC UA в режиме server
    1. Запуск сервера с конфигурацией прослушиваемого порта и адресного пространства
    2. Отключение сервера
    3. Создание объектов и добавление к ним переменных
## Типичные сценарии использования
Сценарии использования отражены в папке using_scenarios.