# Комплекс ПО для ПЛК на базе Open PLC.
Версия 1.0.
Техническое задание.

### О версиях документа
Отслеживание всех изменений данного документа (как внесённых сотрудниками Kauri, так и третьими лицами) ведётся при помощи СКВ Git. Для более полного использования возможностей СКВ рекомендуется использовать формат сохранения .fodt. Кроме того, часть предложенных возможностей по разным причинам не войдёт в ближайшую версию продукта. Они могут быть исключены совсем, или перенесены в дорожную карту.
## Назначение продукта
Продукт должен обеспечивать среды для разработки программ на языках МЭК 61131-3 ( возможно не все они будут аоддержаны в ближайшей версии) и их исполнения на создаваемых в рамках проекта ПЛК.
## Состав продукта
Функционально продукт состоит из следующих компонентов(Здесь картинка):
1. Среда разработки. Графическая оболочка, включающая редактор языков
   МЭК 61131-3, управления сборкой и жизненным циклом проекта. Для работы требует значительных ресурсов и операционной системы с графическим оконным интерфейсом. Её реализация определяет все в принципе доступные функционалныее блоки.
2. Модули поддержки конкретных сочетаний контроллеров и средств исполнения(BSP). Загружается в среду разработки и является её частью. Состоит из специфических средств компиляции, сборки, отладки и библиотек как для целевого контроллера, так и для эмуляции. Определяет, какие из доступных в среде выполнения функциональных блоков доступны для данного сочетания. В ближайшей версии планируется разработка одного BSP.
3. Среда исполнения. Специальное заранее программируемое ПО целевого контроллера, обеспечивающее загрузку собранной программы, её запуск, доступ к периферии и другим возможностям. В ближайшей версии планируется разработка одной такой среды.
4. Средство контроля. Используется для управления парком контроллеров, возможно разных. Может сохранять для длительного хранения информацию о событиях и состояниях контроллеров и выполняемых программ. Может оповещать о заранее заданных событиях по SMS/E-Mail/Telegram/… Для работы требует значительных ресурсов. Возможно развёртывание в облаке с web/mobile app в качестве интерфейса.
## Требования к среде разработки
1. Выбор типа контроллера и способа взаимодействия с ним(TCP, Serial…)
2. В зависимости от выбранного контроллера предоставлять доступ к соответствующему набору функциональных блоков и информацию о других особенностях контроллера.
3. Создавать, сохранять и загружать проекты на поддерживаемых языках МЭК 61131-3.
4. Осуществлять трансляцию содержащихся в проектах программ в корректно исполняющийся код в формате требуемом для его выполнения в исполнительной среде ( с учётом ограничений купленной лицензии ).
5. Предоставлять эмуляцию исполнения программы без контроллера с возможностью отладки.
6. Осуществлять загрузку программы на контроллер, и отладку её в тех конфигурациях, где она поддерживается.
7. Доступ к информации о синтаксических, логических, аппаратных ошибках и событиях, необходимых для написания и отладки программ.
8. Индикацию оценки использования доступной памяти устройства программой
## Требования к встроенной среде исполнения
1. Загрузка кода с использованием доступных средств связи. Должны иметься средства загрузки без использования среды разработки. Осуществление контроля совместимости загружаемого кода с версией прошивки и контроллера с уведомлением пользователя.
2. Полное стирание(обнуление) прошивки.
3. Светоцветовая индикация состояний работа/загрузка/простой/авария.
4. Предоставление по доступным средствам связи информации о версии и аппаратной конфигурации.
5. Запуск, остановка, перезагрузка, установка параметров средствами внешнего управления.
6. Доступ к мониторинговой информации и состоянии исполнения с использованием доступных средств связи.
7. Возможность удалённой перепрошивки самой среды исполнения.
8. Оповещение об авариях и других отказах в работе. Ведение лога?
9. Отладка на тех контроллерах, где она доступна.
10. Загрузка нескольких программ и переключение между ними?
## Требования к средству контроля
Хотя, в случае реализации протокола OPC-UA, в качестве средства контроля может использоваться почти любая современная система SCADA, а при реализации SNMP можно использовать системы подобные Zabbix, имеется необходимый минимум возможностей, которые должны быть реализованы в составе продукта. Вопрос о необходимости такого средства отдельно от среды разработки на данный момент открыт.
1. Статическая информация о каждом отслеживаемом контроллере и исполняющейся на нём программе.
2. Отображение логов, ошибок, предупреждений.
3. Состояние устройств ( работа/загрузка/простой/авария ).
4. Выполнение сценариев по управлению?
5. Отображение к доступным регистрам состояния контролируемых устройств.
Понятно, что крайне желательным было бы построение полноценной SCADA системы с возможностью настраиваемого пользователем графического представления состояния системы, сценариями оркестрации, оповещения и мобильным приложением. Также понятно, что самостоятельная разработка такой системы потребует очень серьёзных инвестиций. Тем не менее, стоит подумать какие ещё из функций таких систем по соотношению ценность/цена стоит хотя бы обсудить.
## Связь с внешними системами
(Здесь картинка)
## Функцональные блоки
Возможности по созданию и исполнению программ определяются как её размером так и доступными функциональными блоками(ФБ). В среде исполнения должны быть доступны следующие ФБ:
(Список блоков для ближайшей версии)
## Типичные сценарии использования